Ценовая политика на 2015

На приборы учёта электроэнергии, на основное и вспомогательное оборудование для создания систем

АСКУЭ в частном и коммунальном секторе бытовых потребителей.

г. Караганда, юр. адрес: ул. Петрозаводская 68, факт. адрес: ул.Кузембаева 46/2 тел/факс: (7212) 776260, 8-701-7474837

| № | Наименование продукции | Цена, тенге (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| Аппаратно-программные средства для частного сектора с радиоканалом |
|  |  | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |  |
| 1 | ЭЛИТ-РМ/1 (СОЭБ-2ПР-65) однофазный; 220В; 5-65А; RS-232 (служебный); 3 тарифа; | 16 800 | 15 400 | 14 000 |  |
| 2 | ЭЛИТ-Р/1 (РиМ 112.01) однофазный; 220В; 5-65А; 1тариф; радиоканал; измеритель-шунт | 10 752 | 9 856 | 8 960 |  |
| 3 | СТЭБ-04-80-Р (СТЭБ-04Н/1-3-Р) трехфазный; Зх220/380В; 5-80А; 4пр.; RS-485 (служебный); радиоканал; З тарифа; | 42 336 | 38 808 | 35 280 |  |
| 4 | Ридер мобильный РМРМ 2055 РКЧ (несущая частота 433,92 МГц, мощность не более 10 мВт, база хранения информации до 7500 приборов) | 188 160 | 169 344 | 169 344 |  |
| Аппаратно-программные средства для коммунального сектора по технологии PLC-2 |
| 5 | РиМ 185.01 однофазный, 220В; 5-65А; 3 тарифа с учетом выходных и праздничных дней; класс точности 1.0: RS-232; PLC. | 14 112 | 12 768 | 11 760 |  |
| 6 | РиМ 115.01 однофазный; 220В; 5-65A; PLC; 1тариф | Снят с производства |
| 7 | СТЭБ-04Н-7.5-ЗС, трехфазный, Зх220/380В; 5-7,5А; до 8 тарифов; RS-485; PLC; косвенного вкл. | 42 336 | 38 808 | 35 280 |  |
| 8 | СТЭБ-04-80-К (СТЭБ-04Н-100-ЗС), трехфазный, Зх220/380В; 5-80А; до 8 тарифов; RS-485; PLC; прямого вкл. | 42 336 | 38 808 | 35 280 |  |
| 9 | Конвертор RS 485-PLC РМ 015.01 предназначен для: 1) усиления и трансляции команды через интерфейс RS-485 МКС в силовую сеть; 2) гальванической развязки нескольких систем шин присоединяемых к одному МКС. | 30 912 | 28 560 | 25 760 |  |
| 10 | Концентратор RS-PLC РМ 015.02, накопление, обмен данными с устройствами по интерфейсу RS-485 и силовой сети. | 30 912 | 28 560 | 25 760 |  |
| 11 | Ретранслятор R-PLC РиМ 25.03, усиление и передача данных по силовой сети. | 35 224 | 32 928 | 29 344 |  |
| Счетчики новой серии Производства ЗАО «РиМ» г.Новосибирск Однофазные счетчики по технология РLС-2 плюс (два параллельных канала передачи данных PLC+RF) ЧАСТНЫЙ СЕКТОР |
| 21 | PиM - 189.01 (Счётчик на опору) Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0; Номинальный (максимальный) ток - 5 (100)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемопередатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет при превышении лимита мощности, предотвращение всех видов хищений, -40…+70С | 34 272 ВК2 41 552 ВК3 | 31 416 ВК2 38 696 ВК3 | 28 560 ВК2 35 840 ВК3 |  |
| 22 | РиМ -189.02 (Счётчик на опору) Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0; Номинальный (максимальный) ток - 5 (80)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемопередатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет при превышении лимита мощности, предотвращение всех видов хищений, -40…+70С. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ). | 41 440 ВК2 48 720 ВК3 | 37 632 ВК2 44 912 ВК3 | 34 496 ВК2 41 776 ВК3 |  |
| 23 | PиM - 189.03 (Счётчик на опору) Актив, класс точности – 1,0; Номинальный (максимальный) ток - 5 (100)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемопередатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет при превышении лимита мощности, предотвращение всех видов хищений-40…+70С, | 32 032 ВК2 39 312 ВК3 | 29 120 ВК2 36 400 ВК3 | 26 656 ВК2 33 936 ВК3 |  |
| 24 | РиМ -189.04 (Счётчик на опору) Актив, класс точности – 1,0; Номинальный (максимальный) ток - 5 (80)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемопередатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет при превышении лимита мощности, предотвращение всех видов хищений, -40…+70С. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ). | 37 744 ВК2 45 024 ВК3 | 34 272 ВК2 41 552 ВК3 | 31 416 ВК2 38 696 ВК3 |  |
| 25 | РиМ - 489.01 (Счётчик на опору) Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0; Ном. Напряжение – 3х230/400В; Ном. (макс.) ток - 5 (80)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения; -40…+70С. | 73 360 ВК2 80 640 ВК3 | 67 200 ВК2 74 480 ВК3 | 61 152 ВК2 68 432 ВК3 |  |
| 26 | РиМ - 489.02 (Счётчик на опору) Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0; Ном. Напряжение – 3х230/400В; Ном. (макс.) ток - 5 (80)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения.; -40…+70С. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) через встроенное реле отключения. | 80 976 ВК2 88 256 ВК3 | 74 256 ВК2 81 536 ВК3 | 67 480 ВК2 74 760 ВК3 |  |
| 27 | РиМ - 489.03 (-13) Актив/реактив, класс точности – 0,5S/l,0; Ном. Напряжение – 3х230/400В; Ном. (макс.) ток - 5 (7,5)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения; -40…+70С. Датчик магнитного поля у РиМ 489.13. | 56 896 | 52 192 | 47 432 |  |
| 28 | РиМ - 489.04;(-14) Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0; Ном. Напряжение – 3х230/400В; Ном. (макс.) ток - 5 (80)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения; -40…+70С. Датчик магнитного поля у РиМ 489.14. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) | 68 544 | 62 832 | 57 120 |  |
| 29 | РиМ - 489.05 (-15) Актив/реактив, класс точности – 0,5/1,0; Ном. Напряжение – 3х230/400В; Ном. (макс.) ток - 5 (7,5)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения; -40…+70С. Датчик магнитного поля у РиМ 489.15. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) через встроенное реле управления | 68 544 | 62 832 | 57 120 |  |
| 30 | РиМ - 489.06;(-16) Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0; Ном. Напряжение – 3х230/400В; Ном. (макс.) ток - 5 (100)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения; -40…+70С. Датчик магнитного поля у РиМ 489.16. | 68 544 | 62 832 | 57 120 |  |
| 31 | РиМ - 489.17 Актив/реактив, класс точности – 0,5/1,0; Ном. Напряжение – 3х57,7/100В; Ном. (макс.) ток - 5 (7,5)А, 8 тарифов, функция "стоп-кадр" для оперативного определения балансов на нужное время (при работе в АИИС КУЭ), встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу, отдельный учет превышения лимита мощности, защита от хищения; -40…+70С. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) через встроенное реле управления. Датчик магнитного поля у РиМ 489.17. | 75 376 | 68 544 | 62 832 |  |
| КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР |
| 32 | РиМ-181.01 (ЭЛИТ-М/1) Актив, класс точности 1,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С. | 8 064 | 7 392 | 6 720 |  |
| 33 | РиМ-181.02 (ЭЛИТ-МО/1) Актив, класс точности 1,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) | 11 368 | 10 304 | 9 464 |  |
| 34 | РиМ-181.03 (ЭЛИТ-КМ/1) Актив, класс точности 1,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С, . встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по PLC. | 12 096 | 11 088 | 10 080 |  |
| 35 | РиМ-181.04 (ЭЛИТ-КМО/1) Актив, класс точности 1,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С, встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по PLC. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) | 14 784 | 13 552 | 12 320 |  |
| 36 | РиМ-181.05 Актив/реактив, класс точности 1,0/2,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С. | 10 640 | 9 604 | 8 200 |  |
| 37 | РиМ-181.06 Акти/реактив, класс точности 1,0/2,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) | 12 880 | 11 704 | 10 450 |  |
| 38 | РиМ-181.07 Актив/реактив, класс точности 1,0/2,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С, . встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по PLC. | 13 552 | 12 320 | 10 800 |  |
| 39 | РиМ-181.08 Актив/реактив, класс точности 1,0/2,0; Напряжение – 220В, Ном. (макс) ток – 5 (80)А, 8 тарифов, RS-485, оптопорт, -40…+70С, встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по PLC. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ) | 16 632 | 15 120 | 13 200 |  |
| 40 | РиМ-289.01 Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0, Номинальный (максимальный) ток - 5 (80)A, 8 тарифов, функция «стоп-кадр» для оперативного определения балансов на нужное время ( при работе в АИИС КУЭ), два канала измерений; встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет при превышении лимита мощности, фиксация максимальной мощности, RS-485, оптопорт, 2 дискретных входа, -40..+60. | 28 336 | 25 760 | 23 520 |  |
| 41 | РиМ-289.02 Актив/реактив, класс точности – 1,0/2,0, Номинальный (максимальный) ток - 5 (80)A, 8 тарифов, функция «стоп-кадр» для оперативного определения балансов на нужное время ( при работе в АИИС КУЭ), два канала измерений, встроенный приемо-передатчик и ретранслятор по радиоканалу и PLC, отдельный учет при превышении лимита мощности, фиксация максимальной мощности, RS-485, оптопорт, 2 дискретных входа, -40..+60. Возможностью включения/отключения как при превышении лимита мощности, так и по заданию с верхнего уровня (при работе в АИИС КУЭ).. | 30 240 | 27 440 | 25 144 |  |
| Многофункциональные счетчики |
| 42 | РиМ -889.01 Класс точности (А/Р) 0,5S/l,0; Номинальный (максимальный ток) - 5 (7,5)А; Номинальное напряжение 57,7/100В; 8 тарифов; направление учета - импорт/экспорт; базовые служебные интерфейсы: RS-485, IrDA (для подключения коммуникаторов); - 4О...+55°С; Журналы: годовой, профиль нагрузки, событие по tg φ ; качества сети; коррекции и нарушения пломбы, включения и выключения. | 80 640 | 73 248 | 67 144 |  |
| 43 | РиМ -889.02 Класс точности (А/Р) 0,5S/l,0; Номинальный (максимальный ток) - 5 (7,5)А; Номинальное напряжение 220/380В; 8 тарифов; направление учета — импорт/экспорт; базовые служебные интерфейсы: RS-485, IrDA (для подключения коммуникаторов); - 4О...+55°С; Журналы: годовой, профиль нагрузки, событие по tg φ; качества сети; коррекции и нарушения пломбы, включения и выключения. | 80 640 | 73 248 | 67 144 |  |
| Другие компоненты АСКУЭ |
| 44 | РиМ 040.02 Пульт (дисплей) дистанционный для счетчика РиМ 109.01, РиМ 109.02 | 7 280 | 7 280 | 6 888 |  |
| 45 | РиМ 040.03 Пульт (дисплей) дистанционный для счетчика РиМ 189.хх; РиМ 489.хх | 7 280 | 7 280 | 6 888 |  |
| 46 | РиМ 040.03-01 Пульт (дисплей) дистанционный для счетчика РиМ 189.хх; РиМ 489.хх с оптопортом. | 10 528 |  | 9 464 |  |
| 47 | РиМ 040.03-02 Дисплей стационарный для счетчиков РиМ 489.01; РиМ 489.02 с оптопортом, дискретными входами / выходами и встроенным приёмо-передатчиком по RF. | 17 024 |  | 15 288 |  |
| 48 | РиМ 040.03-03 Дисплей стационарный для счетчиков РиМ 489.01; РиМ 489.02 с оптопортом, встроенным приёмо-передатчиком по RF, RS-485. | 15 344 |  | 13 776 |  |
| 49 | РиМ 040.03-04 Дисплей стационарный для счетчиков РиМ 489.01; РиМ 489.02 с оптопортом, дискретными входами / выходами и встроенным приёмо-передатчиком по RF, RS-485. | 16 520 |  | 14 868 |  |
| 50 | РиМ - 099.02 Маршрутизатор каналов связи (МКС с устройством монтажным РиМ - 000.01) |  | 228 480 | 209 440 |  |
| 51 | РиМ-071.01 - GSM коммуникатор (для счетчиков марки РиМ 889.ХХ) | 51 520 | 47 320 | 43 008 |  |
|  | РиМ-071.02 - GSM коммуникатор (для счетчиков марки РиМ 889.ХХ; РИМ 181.ХХ; 289.ХХ; 489.03-07) | 55 440 | 50 960 | 46 368 |  |
| 52 | РиМ - 099.01-01 (Терминал мобильный) | 236 880 | 213 136 | 213 136 |  |
| 53 | РиМ - 099.01-03 (Терминал мобильный) (технологический) | 376 768 | 339 360 | 339 360 |  |
| 54 | РиМ - 099.01-08 (Минимальный комплект для терминала мобильного) | 82 320 | 74 088 | 74 088 |  |
| Директор группы компаний «ЭКАС» _____________________-Ю.А. Броневский |

- ВК 2- прибор учёта не комплектуется пультом потребителя РиМ 040.03;

- ВК 3- прибор учёта комплектуется пультом потребителя РиМ 040.03;

- Мелкий опт на сумму товара от 2 до 20 млн. тенге; Крупный опт на сумму товара свыше 20 млн. тенге.

- Более подробную информацию по приборам учёта и системе АСКУЭ можете посмотреть на сайте: http://zao-rim.ru/