## 2012
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 3.
Норма М |  |  | Прайс лист на стабилизаторы с ВОЛЬТМЕТРАМИ
www.norma-stab.ru |  |  | с июня 2015г. |  |  | 8 (495) 363-5221 | 8 (495) 724-3117
E-mail:postmaster@norma-stab.ru | [5 empty] | 8 (963) 999-5128 | 8 (909) 697-5599
Гарантия на оборудование - 3 года. Документом не является. Цены указаны без НДС и меняются без уведомления!
Модель | кВт | Выходное напряжение | Габариты Ш х В х Г | вольт-ампер (ВА) | Масса кг. | Входное рабочее напряжение | Цена опт на Р, -20-25% | Цена на Р (розн) | Цена опт на РИ, -20-25% | Цена на РИ (розн)
СНС - РИ и Р Оптима | 1 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 1450 BA | 6 | 164 - 244 |  | 7350 |  | 9150
Защита по току | 1,7 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 2450 BA | 6 | 165 - 244 |  | 7850 |  | 9800
Защита по напряжению | 2,2 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 3150 BA | 6 | 165 - 244 |  | 8550 |  | 10700
Дополнительно: | 3,3 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 4750 BA | 6 | 165 - 244 |  | 9300 |  | 11600
Полуавтомат - возврат к | 4,5 | 220 +- 10% | 275х360х125 | 6450 BA | 10-12 | 165 - 244 |  | 13100 |  | 16300
рабочему состоянию | 5,5 | 220 +- 10% | 275х360х126 | 7850 BA | 10-12 | 165 - 244 |  | 14800 |  | 18500
после перегрузки по | 7 | 220 +- 10% | 275х360х125 | 10000 BA | 11-13 | 165 - 244 |  | 17900 |  | 22350
напряжению происходит | 8 | 220 +- 10% | 275х360х125 | 11400 BA | 11-13 | 165 - 244 |  | 19600 |  | 24500
автоматически при | 9 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 12850 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 22100 |  | 27550
снижении входного | 10 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 14300 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 23850 |  | 29800
напряжения до 242-244В. | 11 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 15700 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 25550 |  | 31900
| 12 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 17150 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 27500 |  | 34350
| 14 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 20000 BA | 24-26,4 | 165 - 244 |  | 31550 |  | 39400
| 15 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 21400 BA | 24-26,4 | 165 - 244 |  | 33100 |  | 41300
| 18 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 25700 BA | 24-26,4 | 165 - 244 |  | 37850 |  | 47300
| 23 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 32850 BA | 26-30 | 165 - 244 |  | 56100 |  | 70100
| 26 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 37150 BA | 26-30 | 165 - 244 |  | 61400 |  | 76700
0
СНС - РТ Оптима | 1 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 1450 BA | 6 | 165 - 244 |  | 8450 |  | 10250
Защита по напряжению | 1,7 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 2450 BA | 6 | 165 - 244 |  | 8950 |  | 10900
Защита по току | 2,2 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 3150 BA | 6 | 165 - 244 |  | 9650 |  | 11800
| 3,3 | 220 +- 10% | 280х235х140 | 4750 BA | 6 | 165 - 244 |  | 10400 |  | 12700
Дополнительно: | 4,5 | 220 +- 10% | 275х360х125 | 6450 BA | 10-12 | 165 - 244 |  | 14200 |  | 17400
Таймер ожидания 3-5 мин. | 5,5 | 220 +- 10% | 275х360х126 | 7850 BA | 10-12 | 165 - 244 |  | 15900 |  | 19600
| 7 | 220 +- 10% | 275х360х125 | 10000 BA | 11-13 | 165 - 244 |  | 19000 |  | 23450
СНС - РБ Оптима | 8 | 220 +- 10% | 275х360х126 | 11400 BA | 11-13 | 165 - 244 |  | 20700 |  | 25600
Защита по напряжению | 9 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 12850 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 23200 |  | 28650
Защита по току | 10 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 14300 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 24950 |  | 30900
| 11 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 15700 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 26650 |  | 33000
Дополнительно: | 12 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 17150 BA | 22,4-24 | 165 - 244 |  | 28600 |  | 35450
Тумблер Байпас | 14 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 20000 BA | 24-26,4 | 165 - 244 |  | 32650 |  | 40500
| 15 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 21400 BA | 24-26,4 | 165 - 244 |  | 34200 |  | 42400
| 18 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 25700 BA | 24-26,4 | 165 - 244 |  | 38950 |  | 48400
| 23 | 219 +- 10% | 380х310х330 | 32849 BA |  | 164 - 244 |  | 57200 |  | 71200
| 26 | 220 +- 10% | 380х310х330 | 37150 ВА |  | 164 - 244 |  | 62500 |  | 77800
Основные преимущества стабилизаторов Норма М
Во всех моделях используется принцип регулировки выходного напряжения без обрыва фазы
Однофазные Стабилизаторы Напряжения "Норма" —
релейная коммутация, точность регулировки по ГОСТ 220 ± 10%, высокая скорость регулирования ~10-20м.с.
мизерное потребление электроэнергии в режиме Bypass
автоматическое отключение нагрузки при критических значениях входного напряжения (опция),
автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона (опция),
защита от аварийно-высокого входного напряжения (опция), от короткого замыкания (опция), от перегрузки по мощности,
по нижнему порогу не отключается, выдерживает кратковременные перегрузки,
могут работать на холостом ходу, имеют автоматический байпас (Bypass),
не вносят помех и шумов в сеть, не искажают синусойду, могут работать при минусовой температуре,
практически бесшумные, имеют небольшой вес, компактные габариты и очень доступные цены.
Можно использовать для ЛЮБЫХ жилых и нежилых помещений, для ЛЮБОЙ техники.
Функция "Таймер ожидания" - при срабатывании защиты по напряжению, стабилизатор возвращается в рабочий режим автоматически
по истечении 3 - 5 минутной выдержки необходимой для безопасной работы аппаратуры потребителя. Если во время паузы
входное напряжение будет выходить (даже кратковременно) за рабочий режим, стабилизатор будет автоматически увеличивать
выдержку между включениями. Данная функция позволяет оставлять включенными холодильники и прочие электроприборы
которые должны работать во время Вашего отсутствия на даче, дома или ином месте где это необходимо.
ВНИМАНИЕ!
Дополнительно в схему стабилизатора включен тумблер "Включения и отключения" электронной защиты по напряжению.
Данная функция предусмотрена на случай, если на фидерах (сетях) наблюдается большой уровень индустриальных помех
(строительные работы, сварка и пр.) приводящих к частому срабатыванию электронной защиты по напряжению, то допустимо
эту защиту отключить. Для этого тумблер "Защита" перевести в положение "выключено". В этом случае защита будет осуществляться
с помощью автоматического выключателя.